|  |
| --- |
| 中央空调系统供冷保障维修 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 刀闸 | 正泰380V200A | 套 | 2 | 7号、9号内循环泵配电箱 |
| 2 | 排污泵 | 凯泉65WQ25-3-Y | 台 | 1 | 中央空调机房1号排污泵 |
| 3 | 涡轮法兰蝶阀 | DN150、全钢 | 套 | 6 | 中央空调机房分水器管道阀门 |
| 4 | 涡轮法兰蝶阀 | DN300、全钢 | 套 | 3 |
| 5 | 法兰式平衡阀 | DN300、全钢 | 套 | 2 |
| 6 | 截止阀（法兰式） | DN40、全钢 | 套 | 1 |
| 7 | 法兰式Y型过滤器 | DN200、全钢 | 套 | 1 |
| 8 | 法兰式软连接 | DN200 | 套 | 1 |
| 10 | 无缝钢管 | DN200 | 米 | 3 | 1号制冷机组冷凝器进水主管道 |
| 11 | 无缝弯头 | DN200 | 套 | 1 |
| 12 | 水浸探测器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 法兰 | DN200 | 套 | 2 |
| 14 | 冷冻油 |  | 桶 | 2 | 2号机组1号压缩机 |
| 15 | 工费 | 300元\工时 | 工时 | 13 | 含拆除安装保温等 |
| 16 | 辅料 |  | 项 | 1 | 含螺丝、螺杆、保温板等 |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |

附件